## Beauftragung
ALIFA
AGROLAB Interface Facility Analytics |  | Version 1.0.0
Auftragserteilung für die Untersuchung der Gebäudewasserversorgungsanlage gem. Trinkwasserverordnung
Das Schnittstellen-Format ALIFA wird zur digitalen Beauftragung von Untersuchungen inkl. Probenahme in der Gebäudewasserinstallation verwendet. Mit ALIFA können alle Angaben zu Auftraggeber, Anlage, Kommunikation, Probenahmestellen und Untersuchungsumfängen übermittelt werden. Aufbau des Schnittstellen-Formats ALIFA: Je Warmwassergewinnungsanlage (Boiler) muss eine Datei ausgefüllt werden. In der Regel somit je Objekt eine Datei. Versorgt eine Warmwasseranlage mehrere Objekte, muss der Auftrag in einer Datei übermittelt werden. Wesentliche fachliche Informationen und Erläuterungen finden Sie beim jeweiligen Abschnitt. Eine vollständige fachliche Erläuterung zu Untersuchungen in der Hausinstallation finden Sie auf unserer Homepage unter
Booklet - Trinkwasser-Untersuchungen in Gebäudewasserinstallationen gem. Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Ein Schulungsvideo zur Handhabung der Schnittstelle ALIFA finden Sie auf unserer Homepage.
Schulungsvideo - ALIFA
Pflichtfeld | Orange umrahmte Felder sind Pflichtfelder.
freiwillige Angabe | In grün umrahmten Feldern können zusätzliche Angaben eingetragen werden. (Für einen reibungslosen Ablauf und für eine vollständige Darstellung auf dem Befund empfehlen wir, alle Felder sorgfältig auszufüllen.)
Bei allen grauen Feldern ist ein Dropdown-Menü zur Auswahl hinterlegt.
1. AGROLAB Labor
Auftragnehmer | AGROLAB Wasseranalytik GmbH, NL Leopoldshöhe, Westring 93, 33818 Leopoltshöhe - AOWL |  |  |  | Die AGROLAB Group betreibt vier Trinkwasserlabore in Deutschland. Bitte wählen Sie das Labor aus, auf das auch das Angebot ausgestellt ist (bzw. gemäß PLZ-Zuordnung, die Sie von uns erhalten haben).
Auftrag per Email an: | legionellen.leopoldshoehe@agrolab.de |  |  |  | Bei der Auswahl des Labors wird die jeweilige Emailadresse angezeigt, an die Sie Ihren Auftrag versenden können.
2. Auftraggeber
Auftraggeber einer Gebäudewasserversorgungsanlage (Trinkwasserinstallation) ist gemäß Trinkwasserverordnung immer der Betreiber der Anlage unabhängig davon, ob der Betreiber letztendlich die Kosten für die Untersuchung trägt. Dies kann und muss in diesem Abschnitt definiert werden. Wenn die Anlage bereits von uns untersucht wurde, ist zwingend die AGROLAB-Kundennummer anzugeben. Nur so können wir die verschiedenen Untersuchungen als Zeitreihe zuordnen und entsprechend bewerten. Angebotsnummer: Wenn Sie Neukunde sind oder Ihnen als Bestandskunde ein neues Angebot vorliegt, dann tragen Sie bitte die Angebotsnummer ein.
Angebotsnummer
| Wenn Sie als Auftraggeber Ihre Objekte / Kunden mit einer Nummer verwalten, kann diese hier eingetragen werden. | Die AGROLAB Kundennummer finden Sie auf dem Befund bzw. der Rechnung.
| Kundennummer | AGROLAB Kundennummer | Vorname | Name | Straße, Hausnummer | PLZ | Ort | Vorwahl | Rufnummer | Emailadresse
Betreiber = Auftraggeber (Berichtsempfänger)
Hiermit wird bestätigt, dass der o.g. Auftraggeber der Betreiber der zu beprobenden Anlage ist.
Rechnungsnehmer (RN) (falls abweichend)
Rechnungsempfänger (RE) (falls abweichend)
3. Ergebnisübermittlung
Befund und Rechnung werden standardmäßig per Mail an den Betreiber = Auftraggeber versendet. Beide Dokumente können auf Wunsch auch per Post versendet werden. Zudem können die Dokumente abweichend oder zusätzlich an weitere Empfänger versendet werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Zustellung per Post eine Gebühr verrechnet wird.
| Befund |  | Rechnung
| Post | Email (PDF) | Post | Email (PDF)
Betreiber = Auftraggeber (Berichtsempfänger) |  | x |  | x
Rechnungsnehmer (RN) (falls abweichend)
Rechnungsempfänger (RE) (falls abweichend)
Bitte beachten Sie, dass Berichte gem. TrinkwV § 53 bei Erreichen des techn. Maßnahmenwertes vom Labor, wie gesetzlich festgelegt, an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt werden.
4. Objektadresse & Codierung für den Auftrag
Die Untersuchung jeder Gebäudewasserinstallation wird auf Ihrem Auftrag und Ihrer Rechnung mit einer eindeutig definierten Überschrift versehen. Diese wird von unserem System aus den von Ihnen gemachten Angaben erzeugt. Um diese für Sie zu individualisieren, können Sie in dem Feld Titel-Ergänzung individuelle Angaben eintragen. Bitte achten Sie darauf, Abkürzungen zu verwenden, da sonst keine vollständige Darstellung auf dem Befund möglich ist.
Titel-Ergänzung |  |  |  |  | Titel-Ergänzung Diese Angaben werden vor dem offiziellen Titel dargestellt - Beispiele: Art der Untersuchung: OU - Orientierende Untersuchung, WU - Weiterführende Untersuchung, NU - Nachuntersuchung oder auch die Bezeichnungen wie WEG - Wohnungseigentümergemeinschaft Objektnamen (z.B. KITA Regenbogen, Feuerwehrhaus)
Straße
PLZ
Ort
Art des Gebäudes
Liegenschaftsnummer |  |  |  |  | Vereinzelt wird von den Gesundheitsämtern eine Messstellennummer und/oder eine Liegenschaftsnummer ausgegeben, die auf dem Befund mit ausgegeben werden muss. Wenn Ihnen eine solche Nummer vorliegt, dann bitte diese Nummer hier eintragen.
Messstellennummer
5. Wiederbeauftragung / Erinnerungsservice
Da die Gebäudewasserinstallation regelmäßig untersucht werden muss, können wir Sie für die regelmäßige Durchführung unterstützen. Dazu müssen Sie uns den Turnus für Ihre Liegenschaft nennen und bei dem Feld Erinnerung "Ja" angeben. Sie erhalten zu gegebener Zeit eine Erinnerung und Sie können uns mit ALIFA die aktuellen Daten übermitteln.
Erinnerung zur erneuten Beprobung durch AGROLAB |  |  |  |  | Turnus (Regelfall): Bei gewerblichen, nicht öffentlichen Anlagen (z.B. Mietwohnungen/Wohngebäuden) sind die Untersuchungen weiterhin „mindestens alle drei Jahre“ durchzuführen. Bei öffentlichen Anlagen (z.B. Sportstätten, Sozialeinrichtungen) sind die Untersuchungen weiterhin jährlich durchzuführen. Der Untersuchungsrhythmus wird als ganze Zahl eingetragen (1 = ein Jahr, 3 = drei Jahre). Weiterführende Erläuterungen zum Untersuchungsrhythmus finden Sie in unserem Booklet auf unserer Homepage.
Turnus
6. Art der Untersuchung gem. Trinkwasserverordnung oder Untersuchung im Eigeninteresse
Bei Trinkwasser unterscheidet man bei der Untersuchung einer Warmwasserinstallation zwischen einer orientierenden, weitergehenden oder einer Nachuntersuchung. Wird eine Anlage nach dem abgelaufenen Turnus (einjährig oder dreijährig) oder erstmalig auf Legionellen untersucht, wird immer mit einer orientierenden Untersuchung begonnen. Bei Erreichen des Maßnahmewertes wird die Folgeuntersuchung als weitergehende Untersuchung oder als Nachuntersuchung bezeichnet. Die genauen Anforderungen einer Untersuchung gem. Trinkwasserverordnung finden Sie in unserem Booklet. Werden die notwendigen Anforderungen nicht erfüllt, wird die Untersuchung als Eigeninteresse eingestuft. |  |  |  |  | orientierend: Die erste Untersuchung und die regelmäßig wiederkehrenden weiteren Untersuchungen einer Warmwasserinstallation, die keine weitergehenden oder Nachuntersuchungen sind. weitergehend: Werden bei der orientierenden Untersuchung Maßnahmewerte überschritten, folgt die weitergehende Untersuchung. Nachuntersuchung: Trinkwasseruntersuchung, die nach der Durchführung von Maßnahmen (Desinfektion, Sanierung) zur Überprüfung stattfindet. Eigeninteresse: Eine Untersuchung außerhalb der offiziellen Untersuchungspflicht nach TrinkwV. Sie erhalten in dem Fall einen Prüfbericht ohne Einstufung der technischen Maßnahmewerte und ohne Auswertung nach TrinkwV. Bei einer Überschreitung des technischen Maßnahmewertes wird dieses Dokument nicht ans Gesundheitsamt weitergeleitet. Wird in einer Anlage die Warmwasserinstallation offiziell nach Trinkwasserverordnung und zusätzlich das Kaltwasser untersucht, ist die Art der Untersuchung nach der Nomenklatur der Warmwasseruntersuchung einzustufen.
Booklet - Trinkwasser-Untersuchungen in Gebäudewasserinstallationen gem. Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Art der Untersuchung
7. Termin / Kommunikation
AGROLAB übernimmt im Standardprozess die Terminkoordination mit allen Nutzern (Mietern) und auch einem zentralen Ansprechpartner.
Soll AGROLAB die Nutzer (s.u.) postalisch über den Probenahme-Termin informieren? |  |  |  |  | An dieser Stelle legen Sie grundsätzlich fest, ob AGROLAB die betroffenen Nutzer direkt über den Termin informieren soll. Weiter unten, in der Liste "Entnahmestellen und Umfang der Untersuchung", tragen Sie, wenn Sie hier "ja" eingetragen haben, die Kontaktdaten der Nutzer ein.
Ansprechpartner (zur Terminierung der Probenahme) | Name |  |  |  | Ein zentraler Ansprechpartner für die Terminkoordination ist in jedem Fall notwendig.
Email
Tel.
Wunsch-Probenehmer falls bekannt
Grober Terminwunsch (ggf.) Datum eintragen/ dd.mm.yyyy |  |  |  |  | Ein grober Terminwunsch kann hier eingetragen werden. Eingetragen wird ein Datum, um das die Probenahme erfolgen soll.
8. Entnahmestellen und Umfang der Untersuchung
In diesem Abschnitt werden alle Proben-Entnahmestellen definiert und beschrieben. Zudem wird je Entnahmestelle der Untersuchungsumfang festgelegt. In der Warmwasserinstallation werden im Regelfall die Legionellen untersucht. Soll Kaltwasser auf die mikrobiologische Belastung untersucht werden, wird im Regelfall die Standard-Mikrobiologie (MIBI) analysiert und ggf. mit den Untersuchungen auf Schwermetalle und pH-Wert inkl. Leitfähigkeit ergänzt. Ausnahmen vom Regelfall können fachlich angesagt sein und im Formular entsprechend beauftragt werden. Bitte beachten: Soll an einer Entnahmestelle jeweils das Warmwasser und das Kaltwasser untersucht werden, so sind dies zwei Proben, die mit zwei Zeilen im Formular zu beauftragen sind. | [10 empty] | Art des Leitungssystems Für die orientierende Untersuchung der Warmwasserinstallation werden die Proben-Entnahmestellen wie folgt klassifiziert: Warmwasser: Entnahmestelle am Ende des Steigstrangs (z.B. Dusche, Waschbecken) Zirkulation: = Rücklauf, wenn die Warmwasserinstallation mit einer Zirkulation installiert ist TWE-Ausgang: Ausgang Trinkwassererwärmungsanlage (i.d.R. Boilerausgang) Zusätzliche Klassifizierungen des Leitungssytems Kaltwasserzugang TWE: Bei weitergehenden Untersuchungen kann auch der Kaltwasserzulauf der Trinkwassererwärmungsanlage untersucht werden. Dezentrale Warmwasserversorgung: Ist zu verwenden, wenn eine dez. Wassererwärmungsanlage doch untersucht wird (i.d.R. keine Untersuchungspflicht). Kaltwasser: Werden Proben aus der Kaltwasserinstallation entnommen, ist Kaltwasser auszuwählen. |  |  |  |  | Analytik Legionellen: Untersuchung auf Legionellen gem. Trinkwasserverordnung MIBI: Standardmikrobiologie (coliforme Bakterien, E. coli, Koloniezahl bei 20 °C, Koloniezahl bei 36°C) MIBI + Enterok.: Standardmikrobiologie + Enterokokken MIBI + Ps.aeru.: Standardmikrobiologie + Pseudomonas aeruginosa MIBI + Enterok. + Ps.aeru..: Standardmikrobiologie + Enterokokken + Pseudomonas aeruginosa Metalle: Blei, Kupfer, Cadmium, Nickel pH+LF: pH-Wert + Leitfähigkeit Sonstige Parameter: Wenn weitere Parameter untersucht werden sollen (bitte als Freitext eintragen)
Eine Probenbezeichnung muss aus technischen Gründen immer angegeben werden. Die Bezeichnung erscheint auch im Befund (z. B. Probe 1, Probe 2 oder auch Wasserhahn Waschbecken, Boiler Ablauf , interne Nummer des Auftraggebers oder nur eine fortlaufende Nummer). | Die Hausnummer und die Straße muss bei jeder Probe angegeben werden. Dies muss insbesondere exakt ausgefüllt werden, wenn eine Liegenschaft mehrere Hauseingänge mit verschiedenen Hausnummern hat. | Das Stockwerk kann nur mit ganzen Zahlen definiert werden. Halbe Stockwerke müssen entsprechend gerundet werden. | Die Bezeichnung der Etage wird über das Dropdown-Menü mit den vorgegebenen Begriffen definiert. | Für eine eindeutige Steuerung der Probenahmemitarbeiter verwenden wir die sog. Linksgehordnung. Immer dann, wenn die Möglichkeit besteht, in verschiedene Richtungen zu gehen, wird nach links gegangen. Hier wird jeweils eine ganze Zahl eingetragen. Wohnung von links: Wieviele Wohnungen muss man nach links gehen, um die betreffende Wohnung im angegebenen Stockwerk zu erreichen. Lage innerhalb der Nutzeinheit (Wohnung, Sportstätte etc): Wieviele Räume muss ich nach links gehen, um den vorgesehenen Raum zu erreichen. |  | Befindet sich die Probenentnahmestelle in einer/einem Wohnung/Raum, die/der vermietet ist, muss der Nutzer (Mieter) angegeben werden. |  | Bitte den Namen des Raumes gem. Dropdown auswählen. |  | Hier können zusätzliche Infos zur Lage der Entnahmestelle angegeben werden. Diese werden auch auf dem Befund dokumentiert. |  | Bitte gem. Dropdownmenü auswählen. | Hinweis zur Funktionalität des Formulars: Bei der Auswahl der entsprechenden Art des Leitungssystems wird der fachlich wahrscheinliche Parameter automatisch unter Analytik mit einem X als zu untersuchenden Parameter definiert. Bei den Leitungsabschnitten der Warmwasserinstallation werden die Legionellen definiert, beim Kaltwasser die MIBI. Im Dropdown-Menü der MIBI - Pakete können zusätzlich zur Standardmibio weitere mikrobiologische Parameter beauftragt werden. Unter der Rubrik Analytik kann diese Vorauswahl beliebig ergänzt, gelöscht und verändert werden. Untersucht werden je Probe die Parameter, die mit einem X gekennzeichnet sind.
Probenbezeichnung | Straße, Hausnummer | Stockwerk | Etage | Wohnung von links | Lage innerhalb Nutzeinheit | Name Nutzer |  | Raum |  | Details zur Lage (max. 100 Zeichen) |  | Entnahmestelle | Art des Leitungssystems | Analytik |  |  |  |  | Sonstige Parameter |  | Anmerkungen (nicht auf Prüfbericht)
[15 empty] | Legionellen | MIBI - Pakete | Metalle | pH+LF |  | bitte eintragen
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 1
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 2
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 3
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 4
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 5
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 6
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 7
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 8
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 9
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 10
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 11
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 12
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 13
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 14
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 15
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 16
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 17
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 18
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 19
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 20
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 21
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 22
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 23
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 24
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 25
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 26
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 27
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 28
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 29
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 30
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 31
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 32
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 33
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 34
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 35
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 36
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 37
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 38
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 39
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 40
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 41
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 42
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 43
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 44
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 45
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 46
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 47
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 48
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 49
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 50
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 51
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 52
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 53
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 54
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 55
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 56
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 57
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 58
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 59
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 60
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 61
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 62
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 63
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 64
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 65
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 66
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 67
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 68
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 69
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 70
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 71
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 72
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 73
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 74
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 75
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 76
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 77
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 78
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 79
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 80
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 81
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 82
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 83
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 84
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 85
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 86
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 87
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 88
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 89
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 90
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 91
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 92
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 93
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 94
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 95
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 96
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 97
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 98
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 99
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 100
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 101
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 102
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 103
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 104
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 105
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 106
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 107
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 108
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 109
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 110
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 111
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 112
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 113
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 114
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 115
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 116
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 117
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 118
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 119
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 120
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 121
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 122
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 123
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 124
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 125
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 126
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 127
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 128
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 129
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 130
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 131
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 132
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 133
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 134
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 135
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 136
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 137
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 138
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 139
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 140
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 141
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 142
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 143
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 144
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 145
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 146
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 147
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 148
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 149
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 150
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 151
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 152
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 153
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 154
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 155
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 156
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 157
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 158
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 159
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 160
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 161
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 162
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 163
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 164
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 165
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 166
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 167
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 168
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 169
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 170
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 171
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 172
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 173
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 174
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 175
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 176
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 177
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 178
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 179
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 180
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 181
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 182
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 183
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 184
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 185
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 186
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 187
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 188
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 189
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 190
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 191
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 192
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 193
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 194
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 195
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 196
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 197
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 198
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 199
[15 empty] | Legionellen | MIBI | Metalle | pH+LF |  |  |  | 200

## Steuerung (hidden)
Art des Gebäudes |  | Entnahmestelle |  | Ankreuzen |  | Etage |  | Raum
Wohngebäude | 0 | Boiler Austritt (Vorlauf) | 101 | X |  | Erdgeschoss | 1 | Abstellraum | 2
(Vermietete) Betriebsstätte | 1 | Boiler Eintritt (Rücklauf Zirkulation) | 102 |  |  | Untergeschoss | 2 | Bad | 4
Sporteinrichtung | 2 | Ersatz f. Boiler Austritt (Vorlauf) | 103 |  |  | Zwischengeschoss | 3 | Büro | 5
Pflegeeinrichtung | 3 | Ersatz f. Boiler Eintritt (Rücklauf) | 104 |  |  | Obergeschoss | 4 | Haustechnik Raum | 17
Krankenhaus | 4 | Waschbecken | 111 |  |  | Außenanlage | 5 | Heizraum | 18
Hotel, Pension, Gaststätte | 5 | Waschbecken, Mischbatterie | 112 |  |  |  |  | Keller | 22
Schule, Hort, Kindergarten, Kinderkrippe | 6 | Waschb.,Mischb.,Schwenkh. | 113 |  |  |  |  | Küche | 28
Arztpraxis | 7 | Waschbecken, Schwenkhahn | 114 | Turnus |  | Art des Leitungssystems |  | Toilette | 47
sonstige öffentlich zugängliche Einrichtung | 8 | Spüle | 131 | 1 |  | Warmwasser | 2 | Treppenhaus | 48
Lebensmittelhandel | 9 | Spüle, Mischbatterie | 132 | 3 |  | Zirkulation | 1 | Umkleideraum | 51
Gewerbliche Nutzung | 10 | Spüle, Mischb., Schwenkh. | 133 |  |  | TWE Ausgang | 4 | Waschküche | 54
Ferienhaus | 11 | Küche, Spüle | 141 |  |  | TWE Kaltwasserzugang | 9 | Waschraum | 55
|  | Küche, Spüle, Mischbatterie | 142 | Planung |  | Dezentrale Warmwasserversorgung | 3 | Werkstatt | 57
|  | Küche, Spüle,Mischb.,Schwenkh. | 143 | Ja |  | Kaltwasser | 7 | Wickelraum | 58
|  | Dusche | 150 | Nein |  |  |  | Zusätzlicher Raum | 63
|  | Dusche, Mischbatterie | 152 |  |  |  |  | Nebenraum | 36
|  | Dusche, Duschkopf / Handbrause | 155 | Art der Untersuchung | Mikrobiologie
|  | Mischbatterie | 162 | orientierend | MIBI
|  | Mischbatterie, Schwenkhahn | 163 | weitergehend | MIBI + Enterok.
|  | Schwenkhahn | 164 | Nachuntersuchung | MIBI + Ps.aeru.
|  | Duschkopf / Handbrause | 165 | Eigeninteresse | MIBI + Enterok. + Ps.aeru.
|  | Badewanne, Füllarmatur | 166
|  | Entnahmeventil | 167
Labor
AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstr. 6a, 82279 Eching a. Ammersee - BBEC
AGROLAB Potsdam GmbH, Schlaatzweg 1a, 14473 Potsdam - APWU
AGROLAB Wasseranalytik GmbH - Zweigniederlassung Fellbach, Friedrichstr. 8, 70736 Fellbach - ALST
AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel - AAUK
AGROLAB Wasseranalytik GmbH, NL Leopoldshöhe, Westring 93, 33818 Leopoltshöhe - AOWL